|  |  | Технический департамент |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инфраструктурный лист |
|  | 15 | Слесарь сантехник |

На ОДНО конкурсное место

- Канализация, водоотведение(Предоставляемое колледжом):

  - Труба ПП канализационная Ø110 L=500- 1шт.

  - Труба ПП канализационная Ø50 L=1000– 1шт.

  - Труба ПП канализационная Ø50 L=250-1шт

  - Труба ПП канализационная Ø50 L=500-1шт

  - Тройник косой 110 – 1 шт.

  - Переход 110/50 – 1 шт.

  - Отвод 50 -90* - 1 шт.

  - Отвод 50 – 45*- 2 шт

  - Муфта переходная резиноваяØ50*32-1шт

  - крепёж 50 – 3 шт.

- Водоснабжение холодное, горячее (Предоставляемое колледжом):

  - Труба медная Ø15-7,5м

  - Муфта соединительная с накидной гайкой Ø15*1\2 пайка - 1 шт.

  - Муфта соединительная Ø15*1\2 пайка НР – 2шт.

  - Муфта соединительная 1/2  ВР  латунь -2 шт.

  - Обводное колено Ø15- 2шт.

  - Уголок Ø15 450 пайка двухраструбный – 8 шт.

  - Уголок Ø15 900 пайка двухраструбный – 7шт.

  - Труба Ду 15  – 10 метров

  - Муфта соединительная пайка Ø15– 2 шт.

  - Тройник  Ø15*15*15– 1 шт.

  - Уголок с креплением Ø15*1/2"– 2 шт.

  - Счётчик универсальный ХВС, ГВС (1/2") – 2 шт.

  - Фильтр грубой очистки 1/2"- 2 шт.

  - Кран угловой 1/2"*1/2"-2шт

- Основное оборудование (Предоставляемое колледжом):

  - Система инсталляции для унитаза– 1шт.

  - Система инсталляции для умывальника– 1 шт.

  - Смеситель для умывальника – 1 шт.

  - Сифон для умывальника – 1 шт.

  - Стенд монтажный -1шт

  - Стол оборудованный тисами -1шт

- Инструмент (необходимо привести с собой)

4.1 Комплект разводных  ключей (2шт от 0-32)

4.2Комплект гаечных ключей размер 8-24

4.3Комплект отверток

4.4Линейка (рулетка)

4.5Уровень

4.6Карандаш (маркер)

4.7Труборез для медных труб (или ножовка по металлу)

4.8Труборез для канализационных труб из ПП (ПВХ) (или ножовка по металлу)

4.9Шуруповёрт

4.10Комплект для пайки медных труб (газовая горелка, баллон с газом(пропан, бутан),припой мягкий, паста-флюс)

4.11Гратосниматель (напильник № 0-1 круглого и прямоугольного сечения)

4.12Абразивная губка

4.13салфетки

4.14 уплотнительный материал для резьбовых соединений (лента фум, тифлоновая нить)

- Средства уборки(Предоставляемое колледжом):

  - Совок для мусора – 1 шт.

  - Щетка мал. – 1 шт.

  - Щетка бол. – 1 шт.

  - Пакеты для мусора 120 литров – 10 шт.